| Sjekkliste for brannvernopplæring |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Felles | Lokal spesifikasjoner |
| Godkjent bruk | Regulert gjennom kjelleravtale med UiO. Godkjent bruk er basert på at organisatoriske- og tekniske tiltak fungerer som forutsatt. |  |
| Maksimalt persontall | UiO har utarbeidet persontallsvurdering. Beregning av persontall gjøres for å sikre rask og effektiv rømning ved en nødsituasjon. Studentpuben må kunne gjøre rede for hvordan den holder kontroll på antall personer inne i lokalet, og at persontallet aldri overskrides. Gjør deg kjent med lokal persontallsvurdering. | Anestesien Escape Uglebo SV-kjelleren RF-kjelleren Traugots kjeller OD Frokostkjelleren |
| Rutiner for brann og evakuering | Skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til sikkert sted før kritiske forhold oppstår. Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte byggverk, roller og oppgaver, bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse. Gjør deg kjent med lokal rutine. | Anestesien Escape Uglebo SV-kjelleren RF-kjelleren Traugots kjeller OD Frokostkjelleren |
| Brannsjekk før åpning | Det skal gjennomføres brannsjekk før åpning. UiO skjema kan benyttes. Det er ikke tillatt å åpne studentpuben ved feil- eller mangler som reduserer personsikkerheten. |  |
| Informasjonsfilm | UiOs brannvernfilm |  |
| Brannalarm-anlegg | Brannalarmanlegget skal sørge for tidlig varsling av personalet og gjester. Det er etablert automatisk brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Røde manuelle meldere i fellesareal som kan brukes av alle ved behov. Når plastdekselet knuses utløses brannalarmen. Automatisk alarmoverføring til UiOs vaktsentral og brannvesenet. Elektroniske dørlåser er koblet til brannalarmanlegget. Strømmen til sluttstykket brytes ved alarm og døren kan åpnes. Brannalarmanlegget skal alltid fungere og det er ikke tillatt å redusere funksjonaliteten til detektorer, alarmutstyr eller manuelle meldere. Feil på brannalarmanlegget skal umiddelbart rapporteres til UiO. Det er ikke tillatt å åpne studentpuben ved feil som reduserer personsikkerheten. | Anestesien: Talevarsling og rød blinkende lampe, automatisk musikkstopp. Escape: Klokkevarsling og rød blinkende lampe, automatisk stopp AV-utstyr. Uglebo: Klokkevarsling. SV-kjelleren: Klokkevarsling, automatisk musikkstopp. RF-kjelleren: Klokkevarsling, automatisk musikkstopp. Traugots kjeller: Klokkevarsling. OD: Klokkevarsling Frokostkjelleren: Klokkevarsling, automatisk musikkstopp og lysstyring. |
| Brannceller | Studentpuben skal være utformet som egen branncelle. Dette er en avgrenset del av byggverket hvor en brann kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av byggverket i løpet av fastsatt tid. Det er brannmotstand i dører, vegger og tak. Forutsetter at dører lukkes. Mange dører er utstyrt med selvlukker og/eller magnet som slipper ved brannalarm. Denne sikkerhetsfunksjonen skal fungere til enhver tid og bidrar til å begrense røykspredning ved brann. Rømningsveier er utformet som egen brannceller. Øvrige brannceller i bygningen skal bidra til å begrense spredning og kjøpe tid til evakuering om brann oppstår. Se lokale branntegninger for fullstendig oversikt. | Anestesien Escape Uglebo SV-kjelleren RF-kjelleren Traugots kjeller OD Frokostkjelleren |
| Rømningsveier | Rømningsveier skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted uten bruk av nøkkel. Det er minimum etablert to rømningsveier fra studentpuben. Gjør deg godt kjent med alle tilgjengelige alternativer. Rømningsveier skal til enhver tid holdes fri for hindringer og brennbare materialer som kan redusere rømningssikkerheten eller skape brannfare. Det er ikke tillatt å åpne studentpuben om rømningssikkerheten er redusert. | Anestesien Escape Uglebo SV-kjelleren RF-kjelleren Traugots kjeller OD Frokostkjelleren |
| Nødåpner | En nødåpner er en innretning som skal ivareta personsikkerheten ved rømning i en bygningen med elektroniske dørlåser. Nødåpner er en grønne boks med et plastglass som kan knuses. Når glasset knuses vil strømmen til sluttstykket brytes og døren kan åpnes. Det er ikke alarmoverføring fra nødåpner til UiOs vaktsentral eller brannvesenet. Noen dører er utstyrt med panikkbeslag. Detter er en grønn horisontal stang montert i en meters høyde på døren. Døren åpens dersom panikkbeslaget presses inn manuelt eller ved oppstuving. | Anestesien Escape Uglebo SV-kjelleren RF-kjelleren Traugots kjeller OD Frokostkjelleren |
| Ledesystem | Det er etablert lysende skilt som markerer rømningsveier. Skiltene skal lyse til enhver tid og bidra til at du kan rømme trygt. I tillegg er det etablert nødlys som tennes automatisk ved svikt i hovedbelysningen og som bidrar med lys i rømningsveien. Det er ikke tillatt å åpne studentpuben om rømningssikkerheten er redusert. |  |
| Slokkeapparat | Det er etablert håndslokkere. Apparatene er godt egnet til å slokke en liten brann i en tidlig fase. Gjør deg kjent med type slokker (skum, pulver eller CO2), plassering og bruk. Les bruksanvisningen på apparatet. Husk at de fleste slokkeapparater er tomme etter 10-20 sekunder. Merk at pilen på trykkmåleren skal stå på det grønne feltet. Plomberingen skal være intakt og apparatet lett tilgjengelig uten synlige skader. | Anestesien Escape Uglebo SV-kjelleren RF-kjelleren Traugots kjeller OD Frokostkjelleren |
| Brannslange | Det er etablert brannslange. Vann er et effektivt slokkemiddel mot brann i treverk, tekstiler og papir. Du kan også bruker rent vann til å slukke brann i elektrisk utstyr. Brukes ikke på brann i frityr, andre typer fett eller olje. Brannslanger er maksimalt 30 meter lang. Gjør deg kjent med plassering og bruk. Les bruksanvisningen i brannslangeskapet. Slokkeutstyr skal være lett synlig og tilgjengelig. | Anestesien Escape Uglebo SV-kjelleren RF-kjelleren Traugots kjeller OD Frokostkjelleren |
| Slokkeanlegg | Automatisk stasjonært vannslokkeanlegg med den hensikt å slokke eller kontrollere en brann. Den enkelte dysen i taket utløses direkte av varmefølere ved cirka 70°C. Et vanlig sprinklerhodet dekker cirka 3X3 meter. Anlegget er koblet til brannalarmanlegget og varsler bygningen, UiOs vaktsentral og brannvesenet. Det er ikke tillatt å redusere funksjonaliteten til anlegget. | Anestesien: Slokkeanlegg Escape: Slokkeanlegg Uglebo: Ikke slokkeanlegg SV-kjelleren: Slokkeanlegg RF-kjelleren: Ikke slokkeanlegg Traugots kjeller: Ikke slokkeanlegg OD: Slokkeanlegg Frokostkjelleren: Slokkeanlegg |
| Særskilte risikoer | Så langt det er praktisk mulig skal lett brennbare materialer og utstyr begrenses. Dette for å redusere brannenergien. Brannenergi er summen av varmemengde som frigis ved forbrenning av alle brennbare materialer i et område. Det er ikke tillatt med åpen ild, røykmaskin, pyroteknikk eller brannfarlige stoffer. Begrens bruken av skjøteledning. Vannkoker, kaffetrakter o.l. skal ha tidsbryter. Særskilte risikoer og aktiviteter skal inkluderes i lokal risikovurdering. |  |
| Avvik | Feil- og mangler som kan påvirke brannsikkerheten skal umiddelbart rapporteres til vaktsentralen. Feil og mangler som ikke krever umiddelbar håndtering meldes i Si fra |  |
| UiOs vaktsentral | Døgnbemannet vaktsentral. Bistår ved uønskede hendelser, ulykker, assistanseoppdrag og tekniske feil. Vakttelefon: 22 85 50 07 Nødnummer: 22 85 66 66 |  |
| Brannvesenet | Ved branner, ulykker og katastrofer, er det brannvesenets døgnbemannede 110-sentral som mottar nødmeldingene og som organiserer redningsinnsatsen. Ved ankomst vil brannvesenets innsatsleder så raskt som mulig søke til brannsentralen. Dette for å verifisere hvor alarmen er utløst og deretter fordele oppgaver til mannskaper. Livreddende innsats har prioritet, deretter skadebegrensning og berging av verdier. |  |